展台施工管理处罚规定

- 参展单位及施工人员违反管理规定，致使施工的项目、展台在施工中、展出中、撤展中以及运输过程中，发生倒塌、人员死伤、火灾等一切安全责任事故，搭建单位负全部责任，并承担法律责任以及由此给展馆、主办单位以及主场搭建商造成的一切经济损失及名誉损失。主场搭建商--克普勒国际会展（苏州）有限公司视情节轻重将对施工单位给予警告、扣除部分或全部施工押金并在行业内给予公示等处罚。

- 为确保展会施工安全有序的顺利进行，加强和规范展览会施工秩序，保障人民生命和财产安全，凡进入展馆进行展览施工的单位和企业需自觉遵守展馆各项规章制度，签定《展台施工安全承诺书》并严格执行，同时接受如下处罚规定：

| 序号 | 内 容 | 罚款额度（RMB） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未经书面许可，私自接电，一经发现，除补交电源接驳费外，并处罚款5000 元。 | 5000 |
| 2 | 未经书面允许，在展览馆内动用明火作业，没收其作业设备，并处罚款2000 元以上。 | 2000以上 |
| 3 | 施工单位连接水源的设备设施造成任何泄漏的行为和结果，除赔偿由此给场馆带来的损失外，并处罚款 2000-5000元。 | 2000 ～ 5000 |
| 4 | 现场展台搭建与报馆图纸不符、出现结构失稳等重大安全隐患，要求立即设置隔离区域，进行整改，并处罚款 2000-5000元。 | 2000 ～ 5000 |
| 5 | 阻塞消防通道、消防卷帘门、紧急出口、消防设施、公共通道配电柜以及摄像头等，要求进行拆除整改，并处罚款 2000-5000 元。 | 、 2000 ～ 5000 |
| 6 | 违反电气安装施工规范、无有效证件从事电气施工操作、设备与照明用电混用等，要求立即停止施工操作，并处罚款 2000-5000 元。 | 2000 ～ 5000 |
| 7 | 展台搭建使用各种可燃纺织物品、木质结构未刷防火涂料，要求立即整改，并处罚款 2000-5000 元。 | 2000 ～ 5000 |
| 8 | 使用禁用电料（霓虹灯、高温碘钨灯、高温石英灯、平行线、麻花线等），违反电工操作规定，要求立即整改，并处罚款 2000-5000 元。 | 2000 ～ 5000 |
| 9 | 展厅内调漆、喷漆、刷漆等违反上海汽车会展中心展览展销消防安全管理规定的行为，要求其立即停止，并处罚款2000-5000 元 | 。 2000 ～ 5000 |
| 10 | 展台施工使用易燃、易爆物品（稀料、酒精等），要求停止其施工行为，并处罚款2000-5000 元。 | 2000 ～ 5000 |
| 11 | 使用电锯、电刨、电切割等工具作业时，出现火花现象的行为 要求其立即停止作业，并处罚款 2000-5000 元。 | ， 2000 ～ 5000 |
| 12 | 向馆内地沟倾倒废油等废弃物者。 | 2000 ～ 5000 |
| 13 | 背靠背展台与相邻展位间的结构高于对方展位，但背部未用纯色画面做遮盖者。 | 2000 ～ 5000 |
| 14 | 展台搭建超过规定高度，要求立即整改，拒不整改者 | 2000 ～ 5000 |
| 15 | 搭建展台及各种活动布置利用展馆顶部、墙面、柱子 栏杆、门窗及各种专用管线吊挂、捆绑、钉钉、粘贴等 要求立即进行整改，并处罚款 1000 元以上。 | 1000以上 |
| 16 | 施工时阻塞展厅通道，防碍他人通行，劝阻无效，对施工单位处以罚款 1000-5000元。 | 1000～5000 |
| 17 | 撤展时，野蛮拆卸展台、推倒展台及搬运物品时造成地面损伤等， 要求其立即纠正，并处罚款 1000 元以上。 | 1000以上 |
| 18 | 撤展时，私自将展台结构卖于收购的个人及单位进行拆除的行为， 对施工单位处以罚款 1000-2000 元。 | 1000～2000 |
| 19 | 撤展时，施工垃圾未清理或未清理干净或未验收，将在施工押金中扣除2000-5000元的违约金。 | 2000～5000 |
| 20 | 对展馆和主场服务商工作不予配合的搭建单位，视情节严重处罚款 2000 元以上。 | 2000以上 |
| 21 | 施工期间未按规定佩带安全帽，对施工单位处以500元/人/次罚款。 | 500元/人/次 |
| 22 | 施工期间高空作业无专人把扶、不佩戴安全绳的， 对施工单位处以每次500元/人/次罚款。 | 500元/人/次 |
| 23 | 展位未在规定时间放置合格的灭火器，经提醒仍未整改的，对施工单位处以500元罚款。 | 500元 |
| 24 | 施工期间，木质结构展台（背板等）未有侧板固定或中途撤除侧板造成背板、展台倒塌的，对施工单位处以10000元/次罚款。 | 10000元 |

以上罚款将在施工押金中扣除。违反规定接到通知后拒不进行整改的单位，主场服务商有权采取措施停止其展台施工，并扣除全部施工押金。

施工单位违反本手册规定造成任何一方人身伤亡的，违者扣除全部施工押金并按照相关法律法规追究违规者的法律责任。 如对“施工管理处罚规定”产生异议，可将争议提交展会举办地仲裁部门进行仲裁，仲裁不成可在具有展览馆管辖权的人民法院通过诉讼解决。

搭建单位（盖章）：                       负责人签字：

联系电话：                               日期：